## Sheet1
张垛幼儿园线路整改清单
项目类别 |  | 品牌型号 | 数量
项 目 材 料 | 校园线路 | 铜芯电线16平方 | 2卷
| 卧室、厨房、门卫 | 每套PZ30箱内配一个总开关加6个漏电器，具体型号根据现场用电量确定 | 6套
| 空调电源线 | 铜芯电线4平方 | 3卷
| 厨房插座 | 大功率插座 | 15只
| 门卫室 | 进户电源线铜芯电线6平方 | 1卷
| 配电柜 | 柜体及内部线路 | 1个
|  | 断路器400A | 1只
|  | 断路器250A | 1只
|  | 160A断路器 | 6只
|  | 100A漏电保护器 | 6只
|  | 铜零线排 | 1只
|  | 铜地线排 | 1只
|  | 220V漏电开关 | 1只
|  | 63A漏电开关 | 3只
| 其他配件 | 包含配管、开关盒、固定件等
| 人工 |  | 60
| 施工措施 | 如登高等
税收
合计